SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA BİRİMİ’ NE

………………………………………… Aile Sağlığı Merkezi  ………………..   Nolu aile hekimliği biriminde görev yapmaktayım.  Aile Hekimliği Birimimin, 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin ve 16.05.2017 tarih ve 30068 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri doğrultusunda ‘’EK–1 “Aile Sağlığı Merkezi Gideri Olarak Yapılacak Katkıların Tespitinde Kullanılmak Üzere Aile Hekimliği Birimi Gruplandırması” listesindeki  …….  Grubu  Gruplandırma kriterleri kapsamında değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim.

Aile Hekimi Adı Soyadı:

Tarih:

Cep Tel:

İmza:

1- 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 5.Bölüm Fiziki ve Teknik Şartlar başlıklı Madde 22-23-24-25-26-27 ’de yer alan hükümlerin yerine getirildiğini ve aşağıda listesi bulunan asgari tıbbi cihaz ve malzemenin bulundurulduğunu,

a) Steteskop. b) Tansiyon aleti (çocuk ve erişkin olmak üzere en az iki boy).

c) Otoskop. ç) Oftalmoskop. d) Termometre. e) Işık kaynağı. f) Dil basacağı. g) Paravan, perde ve benzerleri.  ğ) Muayene masası. h) Refleks çekici. ı) Mezura. i) Fetal el doppleri.  j) Aşı nakil kabı. k) Snellen eşeli.  l) Diapozon seti. m) Tartı aleti (bebek, erişkin boy).  n) Boy ölçer (bebek, erişkin boy). o) Pansuman seti.

ö) Enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri. p) Keskin atık kabı.

r) Acil seti; acil müdahale setinde asgari aşağıda belirtilen malzemeler bulunur.

1) Laringoskop seti ve yedek pilleri (çocuk ve erişkin için),

2) Ambu ve maske (çocuk ve erişkin boy),

3) Oksijen hortumu ve maskeleri,

4) Entübasyon tüpü (çocuk ve erişkin için),

5) Yardımcı hava yolu araçları (laringeal maske, airway ya da kombi tüp),

6) Enjektörler (2, 5,10 cc ebatlarında her bir ebattan asgari beş adet),

7) Kişisel koruyucu ekipman (eldiven, maske ve benzerleri.).

s) Defibrilatör. ş) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir).

t) Seyyar lamba. u) Buzdolabı (sadece aşılar ve antiserumlar için).

ü) Aşı dolabının ve aile sağlığı merkezinin tıbbi hizmet alanları ile bekleme alanlarında iç ortam sıcaklık takiplerini yapmak için standartları Kurumca belirlenmiş olan ısı verisi gönderebilen 2 adet termometre (Aşı dolabı sıcaklık takipleri en fazla iki saatlik aralıklarla yapılacak olup bu süre gerekli görülmesi halinde Kurumca değiştirilebilir.).

v) Aşılar ve ilaçlar için karekod okuyucu.

y) İlaçların miat ve stoklarının listesi (elektronik ortamda takip edilir.).

z) Jinekolojik muayene masası, spekülüm, muayene ve RİA seti.

aa) İlâç ve malzeme dolabı. bb) Sterilizatör. cc) EKG cihazı.

çç) Tromel. dd) Glikometre. ee) Tekerlekli sandalye.

ff) Nebülizatör. gg) Santrifüj cihazı.

ğğ) Jeneratör veya kesintisiz güç kaynağı.

hh) Küçük cerrahi seti; asgari 1 portegü, 1 makas, 1 penset, 1 bisturi sapı, (Mülga ibare:RG-11/3/2015-29292) (…) (dört hekime kadar iki set, dört hekimden sonra her dört hekim için ilave bir set).

ıı) Genişletilmiş bağışıklama programı kapsamında uygulanan aşılar ve antiserumlar.

ii) Kurum tarafından belirlenen bulundurulması zorunlu tutulan temel acil ilâçlar, aşılar ve antiserumlar.

jj) (Ek:RG-11/3/2015-29292) Aspiratör.

kk) Spirometre veya Peakflowmeter

(2) Birden fazla aile hekiminin bir arada çalıştığı aile sağlığı merkezlerinde, bu maddenin birinci fıkrasındaki tıbbi cihaz ve malzemelerden (a)’dan (k) bendine kadar (k bendi dahil) olanlar her aile hekimi için ayrı ayrı bulundurulur.

(3) Bakanlıkça ve Kurumca özellikleri belirlenen bilgisayar, donanım, yazılım ve bilgi teknolojileri ile ilgili asgari şartlara uyulur.

(4) Aile hekimlerinin kullanmak zorunda oldukları teknik, tıbbi cihaz, bilgisayar donanımları ile gezici sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli olan motorlu araçlar, esas olarak aile hekimleri tarafından temin edilir.

(5) Aile hekimleri, aile sağlığı merkezinde yangına karşı alınması gereken tedbirleri alır, tıbbi atıklar ve çöpler için 22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır.

(6) Aile sağlığı merkezi gideri olarak yapılacak katkıların tespitinde kullanılmak üzere aile hekimliği birimleri, fiziki şartlar ve donanım açısından Ek-1 deki gibi değerlendirilir.

25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve 16.05.2017 tarih ve 30068 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri doğrultusunda EK- 1’de yer alan A-B-C-D grubu Aile Sağlığı Merkezi / Birimleri Gruplandırma Kriterleri’nde yer alan ilgili talep edilen gruba ait  kriterleri yerine getirdiğimi taahhüt ederim.

Aile Hekimi Adı Soyadı:

Tarih:

Cep Tel:

İmza: